1. Матеріально-технічна база за адресами провадження
господарської діяльності з медичної практики

| Поряд- ковий номер | Найменування відокремленого структурного підрозділу та режим роботи | Перелік оснащення (медичні вироби та вироби медичного призначення) із зазначенням повного найменування виробника, моделі |  | Технічний стан, рік випуску медичної техніки, виробів медичного призначення, апаратури, приладів, інструментарію |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | найменування | кількість |  |
| 1 | Кардіологічне відділення на 60 ліжок для хворих на інфаркт міокарда | лампа бактерицидна стіл маніпуляційний бікси для ВІЛ-укладки штатив кушетка медична набір інструментів шафа медична гігрометр ВИТ-1, ВИТ-2 тонометр | 2 4 2 36 2 2 1 2 5 | задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний |
|  |  | лампа бактерицидна пересувна ліжко медичне тумбочка | 1 60 60 | задовільний задовільний задовільний |
| 2 | Нейрохірургічне відділення № 1 на 55 ліжок | лампа бактерицидна шафа медична стіл маніпуляційний бікс для ВІЛ-укладки кушетка медична штатив бікси набір інструментів гігрометр ВИТ-2 | 1 1 2 1 1 20 3 1 1 | задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний. |
|  |  | лампа бактерицидна стіл для інструментів бікс для ВІЛ-укладки набір інструментів відсмоктувач АОХ-01 гігрометр ВИТ-2 | 1 3 1 5 1 1 | задовільний задовільний задовільний задовільний задов.2008 задовільний |
|  |  | ліжко медичне ліжко функціональне тумбочка лампа бактерицидна пересувна візок інвалідний каталка | 7 48 55 1 4 2 | задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний |
|  |  | набір інструментів шафа медична | 1 1 | задовільний задовільний |
| 3 | Нейрохірургічне відділення № 2 на 55 ліжок | лампа бактерицидна пересувна шафа для медикаментів візок для медикаментів стіл маніпуляційний бікс для ВІЛ-укладки кушетка медична набір інструментів гігрометр ВИТ-1 | 1 1 2 1 1 1 1 1 | задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний |
|  |  | лампа бактерицидна шафа для медикаментів кушетка медична візок для медикаментів шафа медична гігрометр ВИТ-2 | 2 1 1 2 1 1 | задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний |
|  |  | ліжко медичне ліжко функціональне тумбочка лампа бактерицидна пересувна шафа медична | 34 21 55 1 1 | задовільний задовільний задовільний. задовільний задовільний |
|  |  | комплекс реєстрації ЕЕГ комп’ютер енцефелоскопЭЭС-12 комплекс енцелографічний «BRAINTEST» | 1 1 1 1 | задовільний задовільний задовільний задов.2015 |
| 4 | Дитяче нейрохірургічне відділення на 35 ліжок | лампа бактерицидна стіл маніпуляційний стіл перев’язувальний лампа 4-х рефлекторна апарат дихальний ручний (мішок Амбу) дитячий шафа медична набір інструментів монітор УМ 60000, (Корея) аспіратор WM 10620 ACCUVAC насос інфузійно- шприце-вийPERFUSORCOMPACT насос інфузійний шприцевий АР 22 гігрометр ВИТ-1 | 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 | задовільний задовільний задовільний задовільний задов.2008 задовільний задовільний задовільний задов. 2014 задовільний 2014 задовільний 2013 задовільний |
|  |  | відсмоктувач ОХ-2 лампа бактерицидна стіл маніпуляційний шафа медична штатив набір інструментів гігрометр ВИТ-2 тонометр | 1 1 1 1 3 1 1 4 | задов.1982 задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний |
|  |  | комплекс для реєстрації та обробки ЕЕГ комплекс енцелографічний «BRAINTEST» система нейродіагностич-наNICOLET | 1 1 1 | задовільний 2007 задовільний 2015 задовільний 2011 |
|  |  | набір інструментів шафа медична | 1 1 | задовільний задовільний |
|  |  | ліжко тумбочка лампа бактерицидна пересувна | 35 35 1 | задовільний задовільний. задовільний |
| 5 | Неврологічне відділення на 85 ліжок для госпіталізації хворих з порушенням кровообігу мозку | лампа бактерицидна бікс з ВІЛ-укладкою штатив стіл маніпуляційний ноші В13 (Каталка) візок для медикаментів опромінювачбактерицидний ОБН-450 (пересувний) набір інструментів стіл медичний СТ-ТПП гігрометр ВИТ-2 тонометр | 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 10 | задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний. задовільний. задовільний задовільний задовільний задовільний. |
|  |  | лампа бактерицидна шафа для медикаментів візок для медикаментів стіл маніпуляційний опромінювач УГД бікси каталка д/пацієнтів MS-121 гігрометр ВИТ-1 глюкометр | 1 1 1 1 1 2 1 1 1 | задовільний задовільний задовільний задовільний. задовільний. задовільний задовільний задовільний задовільний |
|  |  | лампа бактерицидна пересувна кушетка медична смотрова стіл медичний шкаф медичний холодильник для медикаментів штатив набір інструментів гігрометр | 1 1 2 1 1 15 1 | задовільн. задовільн. задовільн. задовільн. задовільн. задовільн. задовільн. Задов. |
|  |  | ліжко функціональне лампа бактерицидна відсмоктувач хірургічний ОХ-10 ехоенцефалограф візок для медикаментів шафа медичний Апарат дихальний ручний (мішок Амбу) бікс для ВІЛ-укладки штатив | 15 3 1 1 2 2 1 1 9 | задовільний. задовільний задов.1992 задов.1971 задовільний. задовільний задовільний 2010 задовільний задовільний |
|  |  | лампа бактерицидна пересувна ліжко медичне тумбочка | 3 70 70 | задовільний. задовільний задовільний |
| 6 | Опікове відділення на 70 ліжок, з них 25 ліжок дитячих | ліжко функціональне ліжко «Фенікс» для опікових хворих тумбочка лампа бактерицидна візок медичний ванна для лежачих хворих монітор ЮМ-300С опромінювач УФ пересув. візок інвалідний візок медичний дитячий | 68 2 70 27 6 1 1 1 4 1 | задовільний задовільний. 2007 задовільний задовільний задовільний. задовільний задов.2005 задовільний. задовільний задов.1979 |
|  |  | лампа бактерицидна сухожарова шафа стіл перев’язувальний шафа для медикаментів бікс для ВІЛ-укладки набір інструментів візок медичний стерилізатор ГП-40 гігрометр ВИТ-2 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | задовільний. задовільний задовільний. задовільний задовільний. задовільний задовільний задовільний задовільний |
|  |  | лампа бактерицидна кушетка медична шафа для медикаментів стіл перев’язувальний бікси різні набір інструментів стерилізатор ГП-40 гігрометр ВИТ-1 | 1 1 2 1 5 1 1 1 | задовільний. задовільний задовільний. задовільний. задовільний задовільний задовільний задовільний |
|  |  | лампа бактерицидна стіл маніпуляційний бікс для ВІЛ-укладки штатив бікс «мікроукладка ОНІ» набір інструментів гігрометр шафа медична центрифуга гігрометр ВИТ-1 апарат д/електроснуЭН-97 тонометр | 3 3 3 8 1 3 1 3 1 2 1 5 | задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задов.1979 задовільний |
|  |  | опромінювач бактер. стіл операційний столи медичні різні лампа безтіньова сьомі рефракторна ліжко медичне пересувне операційна лампа пересув. перфоратори дерматоми відсмоктувач ОХ-10 апарат для анестезії LEON апарат дихальний ручний (мішок Амбу) дитячий ларингоскоп набір інструментів апарат хірург.ZEUS-150 | 6 3 10 3 1 1 5 6 2 1 3 1 3 1 | задов. 2007 задов.2007 задов.2007 задов.1977 задовільний задов.2007 задов.2003 задовільний задов.2007 задов.2007 задов.2010 задовільний задов.2008 задов.2016 |
| 7 | Стоматологічне відділення на 80 ліжок, з них 35 ліжок гнійних | ліжко тумбочка лампа бактерицидна пересувна | 45 45 1 | задовільний задовільний. задовільний. |
|  |  | ліжко тумбочка лампа бактерицидна пересувна | 35 35 1 | задовільний задовільний. задовільний. |
|  |  | лампа бакт. Аеролайф-1 камера «Панмед 1» крісло TexnodentECO-19T1000 негатоскоп НМ-4 опромінювач-рециркулятор ОРБ-2-15 «Фиолет 01» освітлювач HL 5000 стерилізатор ГП-40 стіл медичний Панок автоматизований вакуумний автоклав електричний пакуючий пристрій BMSSEAL центрифуга СМ-6М ультразвукова мийка набір інструментів відсмоктувач В-80 гігрометр ВИТ-1 | 1 1 2 1 6 2 2 1 3 1 1 1 1 2 1 | задов.2008 задов.2006 задов.2009 задов.2010 задов.2014 задов.2009 задов.2009 задов.2009 задов.2011 задов.2009 задов.2010 задов.2011 задов.2011 задов.2011 задовільний. |
|  |  | опромінювач бактерицидний ОБН-75 стерилізатор ГП-80 камера «Панмед 1» крісло AZIMUT 200A негатоскоп освітлювач HL 5000 лампа 4-х рефракт. пересувна стіл медичний Панок набір інструментів гігрометр ВИТ-2 | 3 1 2 2 1 2 1 2 1 1 | задовільний 2008 задов.2009 задов.2006 задов.2009 задов.2008 задов.2008 задов.1984 задов.2009 задовільний задовільний. |
|  |  | опромінювач бактерицидний ОБН-75 опромінювач-рециркулятор ОРБ-2-15 «Фиолет 01» стерилізатор ГП-80 камера «Панмед 1» крісло AZIMUT 200A негатоскоп освітлювач HL 5000 стіл медичний Панок набір інструментів | 3 6 1 2 2 1 2 1 1 | задов.2009 задовільний 2014 задов.2009 задов.2010 задов.2009 задов.2008 задов.2009 задов.2010 задовільний |
|  |  | опромінювач бактерицидний ОБН-75 кушетка медична штатив стіл медичний набір інструментів | 3 1 12 1 1 | задовільний 2009 задовільний задовільний задовільний задовільний . |
|  |  | опромінювач бактерицидний ОБН-75 кушетка медична штатив стіл медичний набір інструментів | 2 1 12 1 1 | задовільний 2010 задовільний задовільний задовільний задовільний |
|  |  | лампа бакт. Аеролайф-1 камера «Панмед УФ» негатоскоп НШ-80 відсмоктувач хірург В-80 відсмоктувач хірург ОХ-10 освітлювач 7-рефл. опромінювач ОБН-75 стіл Боброва стіл операційної сестри шафа медична візок для медикаментів ультразвукова мийка штатив набір інструментів апаратнаркозно-дихальний LEON відсмоктувач Біомед 7А23В електрохірургічний апарат ZEUS-150 відсмоктувач ОХ-2 Стіл операційний JY-D | 2 1 1 2 1 2 3 6 1 5 4 2 1 2 1 1 1 1 2 | задов.2008 задов.2009 задов.1988 задов.2011 задовільний задов.2016 задов.2011 задов.2010 задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задов.2011 задов.2014 задов.2015 задовільний задов.2016 |
| 8 | Травматологічне відділення № 1 на 50 ліжок | лампа бактерицидна кушетка медична стіл маніпуляційний візок для медикаментів шафа медична штатив набір інструментів гігрометр ВИТ-2 тонометр негатоскоп Н-48 | 1 1 1 2 1 5 2 1 3 1 | задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задов.2011 задовільний задов.1988 |
|  |  | лампа бактерицидна кушетка медична візок для медикаментів шафа медична стіл маніпуляційний набір інструментів тумбочка гігрометр ВИТ-1 | 1 1 1 1 1 20 1 1 | задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний |
|  |  | лампа бактерицидна шафа медична стіл Боброва апарат для витягнення шини Бейлера милиці набір інструментів тумбочка холодильний бокс | 1 1 1 15 17 19 2 1 1 | задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний |
|  |  | ліжко тумбочка | 50 50 | задовільний задовільний |
| 9 | Травматологічне відділення № 2 на 50 ліжок | лампа бактерицидна стіл маніпуляційний шафа медична кушетка штатив апарат Резус центрифуга бікс для ВІЛ-укладки набір інструментів гігрометр ВИТ-2 | 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 | задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний |
|  |  | лампа бактерицидна стіл маніпуляційний шафа медична кушетка набір інструментів апарат рентгенівський пересувний "Арман" 9Л5 | 2 1 1 1 1 1 | задовільний задовільний задов.1992 задовільний задовільний задовільний |
|  |  | стіл Боброва стіл Хоуллі кушетка лампа бактерицидна ОБН набір інструментів | 1 1 1 1 1 | задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний |
|  |  | тумбочка ліжко лампа бактерицидна ОБП пересувна | 50 50 1 | задовільний задовільний задовільний |
| 10 | Терапевтичне відділення № 1 на 60 ліжок, з них 10 ліжок нефрологічного профілю | лампа бактерицидна стіл маніпуляційний шафа медична кушетка штатив бікс для ВІЛ-укладки набір інструментів тонометр гігрометр ВИТ-1 | 1 2 1 1 8 1 1 1 1 | задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний |
|  |  | лампа бактерицидна ЛБК стіл маніпуляційний шафа медична кушетка штатив бікс для ВІЛ-укладки сейф для медикаментів набір інструментів холодильник для медик-тів гігрометр ВИТ-2 | 1 2 1 1 4 1 1 1 1 1 | задов.2011 задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задов.2010 задов.2011 |
|  |  | тумбочка ліжко лампа бактерицидна пересувна | 70 70 1 | задовільний задовільний задовільний 2011 |
| 11 | Терапевтичне відділення № 2 на 50 ліжок, з них 20 ліжок кардіологічних | лампа бактерицидна стіл маніпуляційний шафа медична кушетка набір інструментів тонометр гігрометр ВИТ-1 | 2 1 1 1 1 1 1 | задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний |
|  |  | лампа бактерицидна стіл маніпуляційний шафа медична кушетка штатив бікс для ВІЛ- гігрометр ВИТ-2 | 2 2 2 2 16 1 1 | задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задов.2011 |
|  |  | тумбочка ліжко лампа бактерицидна пересувна | 50 50 1 | задовільний задовільний задовільний |
| 12 | Хірургічне відділення № 1 на 50 ліжок | лампа бактерицидна стіл маніпуляційний бікс для ВІЛ штатив шафа медична стіл Боброва набір інструментів гігрометр ВИТ-2 електрокардіограф Малыш | 2 1 1 12 1 1 1 1 1 | задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний |
|  |  | лампа бактерицидна стіл Боброва стіл операційний бікс для ВІЛ тонометр | 1 1 1 1 9 | задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний |
|  |  | ліжко функціональне ліжко медичне тумбочка лампа бактерицидна опромінювач ОБН-450 | 12 38 50 2 1 | задовільний задовільний задовільний задовільний задов.2004 |
| 13 | Хірургічне відділення № 2 на 60 ліжок (гнійних) | лампа бактерицидна стіл Боброва стіл операційний шафа медична набір інструментів гігрометр ВИТ-1 | 1 1 1 1 1 1 | задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний |
|  |  | лампа бактерицидна стіл маніпуляційний бікси різні штатив шафа медична набір інструментів кушетка медична тонометр гігрометр ВИТ-2 апарат д/коагуляц Надія-2 | 1 1 6 3 1 1 1 2 1 1 | задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задов.2015 |
|  |  | лампа бактерицидна ліжко медичне тумбочка камера «Панмед» світильник 4-рефлекторний стерилізатор ГП-40 візок інвалідний візок медичний | 16 60 60 1 1 1 1 4 | задовільний задовільний задовільний задов.2011 задовільний задов.1988 задов.1998 задовільний |
| 14 | Хірургічне відділення № 3 на 50 ліжок | лампа бактерицидна стіл маніпуляційний бікс для ВІЛ-укладки штатив холодильник сейф гігрометр ВИТ-2 набір інструментів тонометр | 1 1 1 33 1 1 1 1 1 | задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний\задовільний |
|  |  | лампа бактерицидна стіл перев’язувальний столик хірургічний шафа медична стіл перев’яз. пересувний набір інструментів | 1 1 1 1 1 1 | задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний |
|  |  | стіл перев’язувальний шафа медична стіл перев’яз. пересувний набір інструментів візок медичний коагулятор опромінювач кварцовий стерилізатор ГП-40 електрокардіограф Юкард | 1 1 1 1 1 1 1 2 1 | задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задов.1995 задовільний |
|  |  | ліжко медичне тумбочка лампа бактер. пересувна | 50 50 1 | задовільний задовільний задовільний |
| 15 | Хірургічне відділення № 4 на 50 ліжок, з них 15 гінекологічних, 5 хірургічних, 30 ліжок хірургічних гнійних | лампа бактерицидна стіл перев’язувальний стіл Боброва шафа медична світильник 7-рефлекторний світильник 4-рефлекторний шафасухожарова бікс для ВІЛ-укладки набір інструментів гігрометр ВИТ-1 | 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 | задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задов.1986 задовільний задов.1982 задов.1976 задовільний |
|  |  | лампа бактерицидна стіл маніпуляційний бікс для ВІЛ-укладки штатив центрифуга ОПН-8 апарат Резус-1 кушетка медична набір інструментів гігрометр ВИТ-2 тонометр | 2 3 2 26 1 1 2 2 1 4 | задовільний задовільний задовільний задовільний задов.2004 задов.1990 задовільний задовільний задовільний задовільний |
|  |  | лампа бактерицидна крісло гінекологічне кушетка медична смотрова тумбочка стіл медичний бікс для ВІЛ-укладки набір інструментів апарат для переривання коагулятор лампа операційна | 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 | задовільн. задовільн. задовільн. задовільн. задовільн. задовільн. задовільн. задовільн. задовільн. задовільн. |
|  |  | ліжко функціональне ліжко медичне тумбочка лампа бактерицидна опромінювач пересувний ОБН-450 | 24 26 50 2 1 | задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний2004 |
| 16 | Відділення малоінвазійних методів хірургічного лікування на 40 ліжок | лампа бактерицидна кушетка медична стіл маніпуляційний шафа медична шафа маніпуляційна штатив набір інструментів гігрометр ВИТ-2 відсмоктувач ОХ-2 | 1 1 1 1 1 2 1 1 1 | задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задов.1984 |
|  |  | шафа медична лампа бактерицидна візок для медикаментів стерилізатор ГП-40 стіл перев’язувальний стіл маніпуляційний набір інструментів гігрометр ВИТ-2 | 1 2 1 1 2 1 1 1 | задовільний задовільний задовільний задов.1994 задовільний задовільний задовільний задовільний |
|  |  | ліжко тумбочка лампа бактерицидна пересувна | 40 40 1 | задовільний задовільний задовільний |
| 17 | Відділення політравми на 60 ліжок | лампа бактерицидна пересувна стіл маніпуляційний шафа медична кушетка штатив бікс для ВІЛ-укладки набір інструментів гігрометр ВИТ-2 | 1 2 1 1 9 1 1 1 | задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний |
|  |  | шафа медична стіл перев’язувальний візок для медикаментів лампа бактерицидна стіл інструментальний стерилізатор ГП-40 відсмоктувач РА-2 набір інструментів відсмоктувач ОХ-2 тонометр | 2 1 1 2 1 1 1 1 1 10 | задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задов.1998 задов.2008 задовільний задов.1982 задовільний |
|  |  | стіл Боброва кушетка лампа бактерицидна негатоскоп набір інструментів | 1 1 1 1 1 | задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний |
|  |  | тумбочка ліжко лампа бактерицидна ОБП візок інвалідний | 60 60 1 2 | задовільний задовільний задовільний задовільний |
| 18 | Травматологіч-ний пункт | стіл для гіпсових робіт кушетка медична лампа бактерицидна негатоскоп візок інвалідний набір інструментів | 1 3 2 1 2 1 | задов.2012 задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний |
| 19 | Імунологічна лабораторія | аквадистилятор ДЭ-04М АІФStatFaxPlus дозатор одноканальний дозатор багатоканальний колориметр фотоелектрик-ний КФК-2МП мікроскопи різні мікроскопи МС-20 термостат ТС-80 центрифуга ОПН-3 ваги електрон.А 6000АXIS ваги електронні ANG100С лампа бактерицидна шафа сушильна 2В-151. рH-метр-мілівольтметр гігрометр ВИТ-2 термометр ТТЖ гігрометр ВИТ-1 | 1 1 1 1 2 6 3 4 2 1 1 1 1 1 1 3 1 | задовільний задов.2002 задов.1989 задов.2012 задов.1987 задов.2012 задов.2007 задов.1984 задов.1984 задов.2009 задов.2009 задовільний задов.1991 задов.2013 задов.2011 задов.2005 задовільний |
| 20 | Відділення анестезіології на 12 ліжок для інтенсивної терапії опікових хворих (дорослих та дітей) і хворих дітей нейрохірургічно-го профілю | штатив монітор пацієнта ЮМ -300 апарат ШВЛ RAPHAEL апарат ШВЛCARINASYSTEM апарат дихальний ручний(мішок Амбу) аспіратор VENTA апарат ШВЛ БРИЗ ліжко функкціональне стіл маніпуляційний насос інфузійний шприцевий візок мультіфункціональн. опромінювач-рециркулятор пересувний ОРБ-2 набір інструментів апарат рентгенівський "Арман" 9Л5 тонометр монітор УМ 60000 насос шприцевий АР 22 робоча станція для анестезії SIESTA i Whispa монітор HBT-T 105 монітор Innocare- T12 апарат ШВЛ HAMILTON-C1 апарат ШВЛ ЮВЕНТ-Т, аспіратор WM 10620 ACCUVAC насос інфузійно- шприцевийPERFUSORCOMPACT відсмоктувач Біомед 7А-23В гігрометр ВИТ-2, ВИТ-1 тонометри дефібрилятор HEACO CV-ER5 дозатор автоматичний шприцевий ЮСП-100 апарат ШВЛ HAMILTON-C3 | 12 3 2 1 3 3 1 12 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 5 1 1 2 1 | задовільний задов.2007 задов.2007 задовільний 2010 задовільний 2010 задов.2009 задов.2008 задов.2007 задов.2010 задов.2008 задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задов.2014 задов.2013 задов.2014 задов.2015 задов.2015 задов.2014 задов.2014 задов.2014 задовільний задовільний задовільний задов.2014 задовільний задов.2017 |
| 21 | Відділення анестезіології на 6 ліжок для інтенсивної терапії хворих хірургічного профілю | лампа бактерицидна штатив ліжко функціональне тумбочка стіл маніпуляційний відсмоктувач хірургічний РА-2 апарат ШВЛ Servo-S апарат ШВЛІVENT 201 дихальний мішок MR-100 для дорослих монітор ЮМ-300Т відсмоктувач VENTA MC 16 стіл медичний шафа медична набір інструментів тонометр гігрометр ВИТ-2 тонометр | 6 13 6 6 3 1 2 2 1 1 1 4 2 3 1 1 4 | задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний 2008 задов.2009 задов.2009 задовільний 2010 задов.2008 задов.2009 задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний |
| 22 | Відділення анестезіології на 12 ліжок для інтенсивної терапії хворих зі сполучною травмою | лампа бактерицидна штатив ліжко функціональне тумбочка стіл маніпуляційний відсмоктувач хірург. ОХ-10 відсмоктувач хірург. РА-2 апарат ШВЛ БРИЗ монітор пацієнта ЮМ -300 апарат дихальний ручний(мішок Амбу) візок інвалідний набір інструментів тонометр апарат ШВЛ ЮВЕНТ-Т, апарат ШВЛ SynoVent E3 дефібрилятор CU-HD1 відсмоктувач Біомед 7А-23В гігрометр ВИТ-1 дефібрилятор апарат ШВЛ SV300 | 3 6 12 12 3 3 1 3 3 3 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 | задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задов.2006 задов.2008 задов.2008 задов.2008 задовільний 2010 задовільний задовільний задов.2014 задов.2015 задов.2015 задов.2015 задов.2014 задовільний задовільний задов.2016 |
| 23 | Відділення інтенсивної терапії | світильник операц.7-реф стіл маніпуляційний опромінювач бакт.ОБН-75 набір інструментів відсмоктувач хір.РА-2 ларингоскоп дефібрилятор апарат ШВЛ Newport E360 монітор пацієнта NANOXeco гігрометр ВИТ-2 | 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 | задовільний задовільний задовільний задовільний задов.2008 задов.1993 задов.1999 задов.2009 задов.2008 задовільний |
|  |  | ліжко багатофункц.MS 107 тумбочка стіл маніпуляційний опромінювач бакт. ОБН-75 штатив візок пересувний апарат ШВЛ Бриз реограф РУ-02 апарат ШВЛ HAMILTONС1 апарат ШВЛРО-6-03 відсмоктувач ротоглот. монітор хірург.ЮМ-300 аспіратор VENTA MC 16 апарат дихальний ручний(мішок Амбу) апарат дихальний ручний(мішок Амбу) дитячий насос шприцевий инфуз.Perfusor Compacт набір для реанімації апарат ШВЛ ЮВЕНТ-Т, центральна станція моніторингу монітор ЮМ-300Р відсмоктувач Біомед 7А-23В каталка LOJER 4315 | 18 18 6 15 20 8 1 1 1 6 6 3 1 1 3 1 1 5 1 12 6 1 | задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задов.2008 задов.1999 задов.2017 задовільний задов.1999 задов.2007 задов.2009 задовільний 2010 задовільний 2010 задовільний задовільний задов.2008 задов.2014 задов.2014 задов.2014 задов.2017 |
|  |  | світильник операц.7-реф стіл хірургічний стіл маніпуляційний стіл перев’язувальний кушетка медична стерилізатор ГП-40 опромінювач бактерицидний ОБН-75 набір інструментів гігрометр ВИТ-1 | 1 3 1 1 1 1 3 1 1 | задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задов.1996 задовільний задовільний задовільний |
|  |  | ваги торсійні ВТ-500 спектрофотометр PV1251C турбодімітричний гемокоа-гулометр CGL 2110 спектрофотометрPV 1251 С фотометр РМ 2111 ареометр для уріни АУ мікроскоп ХС –4130 стерилізатор ГП-20 центрифуга ЦЛК центрифуга ОС-6М шафа стериліз. СС-20 термостат для гемокоагуляції аквадистилятор ДЭ-4-2 гігрометр ВИТ-2 термометр ТТП термометр ТТЖ | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | задовільний задовільний задовільний 2003 задов.2003 задов.2001 задов.2011 задов.2007 задов.1991 задов.1999 задов.2000 задовільний задовільний задовільний задов.2011 задовільний задовільний |
|  |  | пульсоксиметр RAD-8 апарат дихальний ручний(мішок Амбу) апарат ШВЛ CARINA SYSTEM дефібрилятор HeartStart MRx дозатор автоматичний шприцевий ЮСП-100 лампа бактерицидна стіл маніпуляційний відсмоктувач ОХ-10 монітор Innocare- T12 | 1 1 1 1 1 3 4 2 3 | задов.2010 задовільний 2011 задовільний 2010 задовільний 2010 задов.2007 задовільний задовільний задов.1992 задов.2014 |
|  |  | монітор ЮМ-300Т ліжко функціональне тумбочка апарат дихальний ручний(мішок Амбу) штатив опромінювач бактерицидний ОБН-75 кардіодефібрилятор моніторДКИ-Н-15 | 3 6 6 1 6 3 1 | задов.2007 задовільний задовільний задовільний 2011 задовільний задовільний задовільний |
| 24 | Ендоскопічне відділення | відеогастроскоп PentaxEG-290Кр. відеоколоноскоп Pentax ЕС-380 бронхоскоп Olimpus BE-TE2 бронхоскопFB-18RBS гастроскопOlimpus бронхофіброскоп BF-TE2 гастроскоп XS-30 з джерелом світла LC150-2 комплект эндоскопічного обладнання Olympus | 2 1 1 1 1 1 1 1 | задовільний 2016 задовільний 2016 задовільний 2007 задов.2017. задов.2002 задов.2017 задов.2006 задовільний 2002 |
|  |  | гастрофіброскоп Pentax відеодуоденоскопED-349ОТК відсмоктувач хірургічний ОХ-10 | 1 1 3 | задов.2003 задовільний 2017 задовільний 2005 |
|  |  | дуоденофіброскоп PENTAX FD-34W ректоскоп дорослий ректоскоп дитячий | 1 1 1 | задов.2002 задовільний задовільний |
| 25 | Відділення ультразвукової діагностики | комплекс УЗД ULTIMA PA | 1 | задовільний 2010 |
|  |  | комплекс УЗД ULTIMA PA | 1 | задовільний 2010 |
|  |  | комплекс УЗД ULTIMA PA діагностична система ДР 6600 | 1 1 | задов.2008 задовільний 2007 |
|  |  | УЗДС ДР 6600 (пересувний) | 1 | задовільний |
| 26 | Клініко-діагностична лабораторія | центрифуга ОПН-3 аналізатор біохім.ВА-88 лампа бактерицидна аналізатор гематологічний АВХ MIСROS стерилізатор ГП-40 мікроскоп Биолам. мікроскоп С-11 мікроскоп МС-20 термостат ТПС аквадистилятор ДЭ-10 аквадистилятор АЭ-10 хроматограф газовий Кристалл 2000 М газоаналізатор Alcotest 6510 ареометр для урини АУ термометр ТТП термометр ТПК-100 гігрометр ВИТ-1 | 3 1 1 1 1 2 6 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 | задов.1984 задов.2008 задовільний задовільний 2007 задов.1994 задов.1998 задов.1998 задов.2009 задов.1991 задовільний задовільний задовільний 2006 задовільний 2008 задов.2016 задов.2008 задов.2008 задов.2010 |
|  |  | центрифугаЦЛМН-Р10-01 центрифуга ОПН-8 спектрофотометр PV1521 термостат ТС-80 аналізатор біохімічний LABLINE ваги торсійні ВТ-500 мікроскоп МП-10 мікроскоп Биолам лічильник лейк.С-5 дозатор піпетковий термометр ТТЖ-М гігрометр ВИТ-1 | 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1 | задов.2007 задов.1984 задов.2003 задов.1987 задовільний задовільний задов.1994 задов.1998 задовільний задов.1988 задов.2008 задов.2010 |
|  |  | термостат ТС-80 гігрометр ВИТ-1 мікроскоп МБС-10 опромінювач настінний апарат Кротова стерилізатор паровий ВК-75 шафа сушильна ШС-80 мікроскоп МС-20 ваги ручні аквадистилятор ДЭ-10 лампа бактерицидна набір гир термометр ТС-7-М1 термометр ТТЖ-М | 4 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 3 | задов.1979 задов.2010 задов.19691 задовільний задовільний задов.2012 задов.1977 задов.2009 задовільний задовільний задовільний задовільний задов.2008 задов.2008 |
| 27 | Операційний блок № 1 | стіл анестезіолога апарат Фаза-8 апарат наркозний LEON монітор ЮМ-300С дихальний мішок MR-100 для дорослих світильник операц.9-реф стіл операційний стіл маніпуляційний стіл для інструментів відсмоктувач ОХ-80 лампа бактерицидна комплект обладнання для лапароскопічних вторгнень набір інструментів електрохірургічний апарат ZEUS-150 | 4 1 1 1 2 1 1 2 1 1 7 1 1 1 | задовільний задов.2003 задов.2017 задов.2006 задовільний 2010 задовільний задовільний задовільний задовільний задов.2011 задовільний задовільний 2017 задовільний задовільний 2016 |
|  |  | апарат рентгенівський Арман 9Л5 світильник операц.9-реф лампа бактерицидна стіл операційний стіл операційний JWT2000 стіл для інструментів стіл маніпуляційний стіл Боброва відсмоктувач ОХ-10 штатив комплект обладнання для лапароскопічних вторгнень електрохірургічний апарат для коагуляції ZEUS-150 набір травматологічних інструментів набір нейрохірургічних інструментів центезний набір набір інструментів для ПХО стіл анестезіолога мішок дихальний Амбу апарат ШВЛ RAPHAEL монітор ЮМ-300С ларингоскоп аспіратор медVENTA MC 16 апарат ШВЛ Servo-S тонометр фартух рентгенозахисний | 1 1 2 2 2 4 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 3 1 1 1 | задовільний 1992 задов.1992 задовільний задовільний задов.2017 задовільний задовільний задовільний задов.1992 задов.1978 задовільний задовільний 2016 задовільний 2016 задовільний задовільний задовільний задовільний задов.2010 задов.2010 задов.2006 задов.2007 задов.2009 задов.2009 задовільний задовільний задов. 2017 |
|  |  | світильник операц.9-реф лампа бактерицидна стіл операційний стіл маніпуляційний стіл для інструментів стіл Боброва відсмоктувач В-80 штатив тумба для медикаментів шафа для медикаментів набір хірург. інструментів апарат Фаза-8 НДА Aespire S/5 стіл анестезіолога дефібрилятор Дефинар монітор пацієнта AMXZ відсмоктувач ОХ-10 ЕХВА 350М/120Б Надія-2 відсмоктувач Біомед7А-23В десекторSonoca 300 електрохірургічний апарат ZEUS-150 світильник операц. AurinioL160 PM аппарат для анестезії leon насос шприц. SEP-21Splus Комплект обладнання для лапароскопічних втручань стіл операційний Біомед DS-3 Система моніторингу пацієнта PUM-2701K | 4 8 4 7 5 4 2 5 4 2 4 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задов.2011 задов.1978 задовільний задовільний задовільний задов.2005 задов.2007 задовільний задов.1993 задов.2007 задов.1992 задов.2012 задов.2014 задов.2015 задовільний 2016 задовільний 2017 задовільний 2017 задовільний 2017 задовільний 2017 задовільний 2017 задовільний 2017 |
|  |  | світильник операц.9-реф стіл операційний універсальний стіл маніпуляцій ний стіл для інструментів відсмоктувач В80 лампа бактерицидна набір інструментів стіл анестезіолога апарат Фаза-8 | 1 1 2 1 1 7 1 1 1 1 | задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задов.2011 задов.2011 задовільний задовільний задов.2003 |
|  |  | світильник операц.6-реф світильник операц.4-реф. пересувний стіл операційний стіл маніпуляцій ний стіл для інструментів стіл анестезіолога лампа бактерицидна набір хірург. великий стіл Боброва апарат Фаза-8 аквадистилятор ДЭ-5 набір хірург. малий набір урологічний набір холицистектом. набір судинний електрохірургічний апарат ZEUS-150 | 2 1 2 2 2 2 4 5 1 1 1 2 3 1 1 1 | задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задов.2001 задов.,2011 задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний 2016 |
| 28 | Операційний блок № 2 | світильник операц.9-реф стіл операційний ВНП набір інструментів опромінювач бактериц стіл Боброва візок для медикаментів стерилізатор ШСС-80 фартух рентгенозахисний електрохірургічний апарат ZEUS-150 комплект артроскопічний апарат Фаза-8 стіл анестезіолога апарат рентгенівський MVLTImobil рентгенівська діагностична хірургічна мобільна системаXENO-360 | 2 2 4 6 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 | задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задов.2003 задовільний задовільний 2016 задовільний задов.2001 задовільний задовільний 2008 задовільний задовільний 2015 |
|  |  | світильник операц.9-реф стіл операційний набір інструментів опромінювач бактерицид. стіл Боброва Апарат ЕХВЧ-ЕН-57 відсмоктувач хір.АОХ-01 відсмоктувач хір.ОХ-02 нейроскопічний мікроскоп апарат для різання та коагуляції Н57 комплект обл. для н/х апарат ШВЛМалятко апарат ШВЛ БРИЗ НДА Aespire S/5 дефібрилятор ДКИ-Н-02 стіл анестезіолога електрохірургічний апарат ZEUS-150 стіл операційний JY-D | 2 1 5 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 | задов.1989 задов.1989 задовільний задовільний задовільний задов.1991 задов.2008 задов.2003 задовільний задовільний 2009 задов.2003 задов.2003 задов.2003 задов.2006 задов.2007 задовільний задовільний 2016 задов..2017 |
|  |  | світильник операц.7-реф стіл операційний ВНР набір інструментів опромінювач бактер.ОБН-75 відсмоктувач хір.ОХ-10 негатоскоп НТ-86 стерилізатор ГП-40 стіл Боброва апарат для анестезії LEON відсмоктувач Біомед7А-23В АНД WATOEX-65 електрохірургічний апарат ZEUS-150 | 2 2 2 6 2 1 1 1 2 1 1 1 | задовільний задовільний задовільний задовільний задов.1989 задовільний задов.2006 задовільний задов.2010 задов.2013 задов.2015 задовільний 2016 |
|  |  | світильник операц.7-реф стерилізатор ГП-80 стіл операційний стіл анестезіолога опромінювач бактер ОБН-75 опромінювач бакт. ОБН-150 набір інструментів електрохірургічний апарат ZEUS-150 нейродіагностична система NIKOLET електроінструментів для краніотомії мішок АМБУ для новонароджених | 1 1 1 2 2 2 3 1 1 1 2 | задовільний задов.1992 задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний 2016 задовільний 2011 задовільний 2012 задовільний 2012 |
| 29 | Відділення трансфузіології | опромінювач бакт.ОБН-150 стіл маніпуляцій ний стіл медичний крісло стіл польовий металевий бікси набір інструментів гігрометр ВИТ-2 | 4 4 1 2 1 2 5 1 | задов.2015 задовільний задовільний задов.2014 задовільний задовільний задовільний задовільний |
|  |  | холодильник низько-температурнийХТН-400 шафа медична візок для біксів холодильники різні гігрометр ВИТ-2 | 1 1 1 5 1 | задовільний 2007 задовільний задовільний задов.1992-2007 задовільний |
| 30 | Патолого- анатомічне відділення | шафа витяжна шафа медична термостат ТВ3-25 (парафін) термостат ТС-80 мікротом МС-2 мікротом МС-2 мікроскоп Биолам пристрій для заточки мікротомних ножів набір інструментів термостатТПЗ-25 термостат ТС-80М ваги ручні ВР-100 набір різноваг | 1 3 3 2 3 2 6 1 1 3 4 2 1 | задовільний задовільний задов.1978 задов.2012 задов.1982 задов.1992 задов.1975 задовільний 1993 задов.2002 задовільний задовільний задовільний задовільний |
|  |  | шафа витяжна стіл медичний | 1 1 | задовільний задовільний |
|  |  | стелаж металевий стіл медичний шафа медична | 3 1 1 | задовільний задовільний задовільний |
|  |  | контейнер для моргів MRG-70 | 9 | задовільний 2008 |
|  |  | набір інструментів стіл секційний | 4 4 | задовільний задовільний |
| 31 | Приймальне відділення | лампа бактерицидна кушетка медична візок інвалідний візок для лежачих хворих тонометр | 4 3 1 2 1 | задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний |
|  |  | лампа бактерицидна кушетка медична візок інвалідний візок для лежачих хворих тонометр | 2 1 1 1 2 | задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний |
|  |  | лампа бактерицидна кушетка медична візок інвалідний візок для лежачих хворих тонометр | 2 3 1 1 2 | задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний |
|  |  | лампа бактерицидна кушетка медична візок інвалідний візок для лежачих хворих тонометр | 2 3 1 1 2 | задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний |
|  |  | лампа бактерицидна кушетка медична візок інвалідний візок для лежачих хворих електрокардіограф ЮКАРД-100 електрокардіограф SonoScapeIE3 тонометр | 2 5 2 2 1 1 3 | задовільний задовільний задовільний задовільний задов.2014 задовільний 2014 задовільний |
|  |  | лампа бактерицидна кушетка медична крісло стоматологічне стіл хірургічний стерилізатор Панмед набір інструментів тонометр | 2 1 2 1 1 1 2 | задовільний задовільний задовільний задовільний задов.2006 задовільний задовільний |
|  |  | лампа бактерицидна кушетка медична крісло гінекологічне набір інструментів тонометр | 1 1 1 1 1 | задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний |
|  |  | лампа бактерицидна кушетка медична візок інвалідний візок для лежачих хворих тонометр | 1 1 1 1 1 | задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний |
|  |  | лампа бактерицидна кушетка медична візок інвалідний візок для лежачих хворих тонометр | 1 1 1 1 1 | задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний |
|  |  | лампа бактерицидна стіл медичний шафа медична набір інструментів кушетка медична гігрометр ВИТ-1 тонометр | 1 2 1 1 1 1 1 | задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний |
|  |  | лампа бактерицидна стіл медичний шафа медична набір інструментів кушетка медична гігрометр ВИТ-1 тонометр | 1 2 1 1 1 1 1 | задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний |
| 32 | Рентгенодіагностичне відділення | апарат рентгенівський діагностична станція SUPERIXRL180 кушетка медична стіл медичний пульт керування негатоскоп | 1 1 1 1 1 | задовільний 2007 задовільний задовільний задов.2007 задовільний |
|  |  | стіл медичний проявочний бак | 1 1 | задовільний задовільний |
|  |  | сушка для плівки стіл медичний | 1 1 | задовільний задовільний |
|  |  | апарат рентгенівський Indiascop | 1 | задовільний 2016 |
|  |  | кушетка медична стіл медичний | 1 1 | задовільний задовільний |
|  |  | пульт керування негатоскоп стіл медичний проявочний бак сушка для плівки стіл медичний | 1 1 1 1 1 1 | задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний |
|  |  | комплекс рентгенівський діагностичний SONIALVISIONG4 | 1 | задовільний 2017 |
|  |  | пульт керування стіл медичний | 1 1 | Задов.2017 задовільний |
|  |  | Апарат рентгенівський діагностична станція INTEGRONSE кушетка медична | 1 | задовільний 2014 |
|  |  | стіл медичний | 1 | задовільний |
|  |  | пульт керування негатоскоп стіл медичний проявочний бак сушка для плівки | 1 1 1 1 1 | задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний |
|  |  | комплекс рентгенівський діагностичнийМедикс | 1 | задовільний 2012 |
|  |  | стіл медичний | 1 | задовільний |
|  |  | пульт керування негатоскоп стіл медичний проявочний бак сушка для плівки | 1 1 1 1 1 | задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний |
|  |  | Комплекс рентгенівський діагностичний EmansisDogitalRau система рентгенівська мобільна MobileArt | 1 1 | задовільний 2007 задовільний 2014 |
|  |  | кушетка медична стіл медичний | 1 1 | задовільний задовільний |
|  |  | пульт керування негатоскоп стіл медичний проявочний бак сушка для плівки | 1 1 1 1 1 | задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний. |
|  |  | апарат рентгенівський діагностичнийРУМ-20М | 1 | задовільний. 1992 |
|  |  | кушетка медична стіл медичний | 1 1 | задовільний задовільний |
|  |  | пульт керування проявочний бак сушка для рентгенівської плівки негатоскоп стіл медичний | 1 1 1 1 1 | задовільний задовільний задовільний задовільний задовільний. |
|  |  | апарат рентгенівський INDIAGRAF мобільна рентгенівська система IMAX 100 | 1 4 | задовільний. 2015 задовільний. 2014 |
| 33 | Кабінет рентгенівської комп’ютерної томографії | комп’ютерний томограф MX 6000 DUALGAN | 1 | задовільний. 2009 |
| 34 | Відділення магніто-резонансної томографії | томограф медичний магнітно-резонансний ОБРАЗ-1 | 1 | задовільний |
|  |  | діагностичний МРТ комплекс SIEMENS | 1 | задовільний 2008 |
| 35 | Відділення функціональної діагностики | електрокардіограф Юкард -100 електрокардіограф ECG300 G електрокардіограф ECG600 спірограф мікропроцесор-ний портативний СМЛ-21/01 "Р-Д" | 3 1 1 1 | задовільний 2012-2016 задовільний 2017 задовільний 2017 задовільний 2010 |
|  |  | комбінований холтеровській монітор ЕКГ и АД -кардіосекс АД1 | 1 | задовільний 2011 |
| 35 | Фізіотерапевт-тичне відділення | кушетка медична тумбочка | 5 5 | задовільний. задовільний. |
|  |  | інгалятор Аерозоль інгалятор ИП-2 компресор | 1 1 2 | задов.1990 задов.1985 задов.1982 |
|  |  | апарат механотерапії велотренажер масажер Тонус кушетка медична гімнастична лавка «шведська» стінка | 1 1 1 1 1 1 | задов.1980 задов.1990 задов.1990 задовільний. задовільний. задовільний. |
|  |  | лампа кварцова апарат «Поток» апарат УЗТ-3.05 апарат АНЕТ-50” апарат Магнита АМТО апарат Амплипульс апарат Електросон кушетка медична шафа медична візок медичний годинник процедурний | 3 8 2 1 2 1 1 17 2 2 2 | задов.1990 задов.1984 задов.1991 задов.2009 задов.1989 задов.1990 задов.1990 задовільний задовільний задовільний задовільний |
|  |  | кушетка медична апарат УВЧ апарат АМВТ-50 | 3 3 1 | задовільний задов.1983 задов.2009 |
|  |  | кушетка медична апарат АМРТ 02 апарат Порог-3” | 5 3 1 | задовільний задов.1995 задов.1995 |
|  |  | апарат оксигенотерапії шафа медична | 1 1 | задов.1983 задовільний |
|  |  | апарат «Парофінонагрівач» кушетка медична шафа медична стіл медичний | 1 4 1 2 | задов.1980 задовільний задовільний задовільний |
|  |  | лазерна установка кушетка медична тумбочка | 1 1 2 | задов.2002 задовільний задовільний |
|  |  | лампа кварцова годинник процедурний інгалятор ІВТ Вулкан апарат «Парофінонагрівач» кушетка медична шафа медична стіл медичний | 1 1 1 1 4 2 2 | задовільний задовільний задов.2008 задов.1975 задовільний задовільний задовільний |
|  |  | кушетка медична апарат УВЧ -66 інгалятор УЗТ | 2 2 1 | задовільний задов.1973 задов.1992 |
| 37 | Центральна стерилізаційна | стерилізатор паровий ГК100-3 | 5 | задовільний 2008 |
|  |  | стерилізатор паровий М4-ST | 1 | задовільний 2018 |

2. Перелік засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають метрологічній повірці

| Порядковий номер | Найменування засобів вимірювальної техніки | Дата останньої повірки |  | Реквізити документа про метрологічну повірку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | місяць, квартал | рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ваги ручні ВР-100 (2 од.) | 4 кв. | 2017 | Тавро ДП «Харківстандартметрологія» |
| 2 | Ваги технічні Т-1000 | 4 кв. | 2017 | Тавро ДП «Харківстандартметрологія» |
| 3 | Набір гир Г-4-111.10 (3 комплекти/16 од.) 48 од. | 4 кв. | 2017 | Тавро ДП «Харківстандартметрологія» |
| 4 | Ваги торсійні ВТ-500 (3 од.) | 11 | 2017 | Свідоцтво ДП «Харківстандартметрологія» № 87148/1; № 87148/2; № 87148/3від 12.05.2017 |
| 5 | Ваги електронні ANG100G АXIS | 05 | 2018 | Свідоцтво ДП «Харківстандартметрологія» № 87567/1 від 14.05.2018 |
| 6 | Ваги електронні А 6000АXIS | 05 | 2018 | Свідоцтво ДП «Харківстандартметрологія» № 87567/2 від 14.05.2018 |
| 7 | ГазоаналізаторAlcotest 6510 | 06 | 2018 | Свідоцтво ДП «Харківстандартметрологія» № 80446 від 18.05.2018 |
| 8 | Газоаналізатор Alcotest 6510 | 06 | 2018 | Свідоцтво ДП «Харківстандартметрологія» № 80669 від 22.06.2017 |
| 9 | Аналізатор біохімічний ВА-88 | 06 | 2018 | Свідоцтво ДП «Харківстандартметрологія» № 84179/11 від 06.06.2018 |
| 10 | Аналізатор гематологічний автоматичний MICROS 60 ОТ | 06 | 2018 | Свідоцтво ДП «Харківстандартметрологія» № 84179/12 від 06.06.2018 |
| 11 | Аналізатор–фотометр імуноферментний біохімічний Labline-100 | 06 | 2018 | Свідоцтво ДП «Харківстандартметрологія» № 84179/10 від 06.06.2018 |
| 12 | СпектрофотометрPV 1251 С (3 од.) | 06 | 2018 | Свідоцтво ДП «Харківстандартметрологія» № 84179/4, № 84179/5, № 84179/6 від 06.06.2018 |
| 13 | рН-метр 150 МИ | 06 | 2018 | Свідоцтво ДП «Харківстандартметрологія» № 84179/1 від 06.06.2018 |
| 14 | Колориметр фотоелектричний КФК-2; КФК-2 МП (2 од.) | 06 | 2018 | Свідоцтво ДП «Харківстандартметрологія» № 84179/2, № 84179/3 від 06.06.2018 |
| 15 | Фотометр РМ 2111 | 06 | 2018 | Свідоцтво ДП «Харківстандартметрологія» № 84179/9 від 06.06.2018 |
| 16 | Аналізатор імуноферментний Statfax 303 plus | 06 | 2018 | Свідоцтво ДП «Харківстандартметрологія» № 84179/7 від 06.06.2018 |
| 17 | Турбидимитричний гемокоагулометр CGL 2110 | 06 | 2018 | Свідоцтво ДП «Харківстандартметрологія» № 84179/8 від 06.06.2018 |
| 18 | Хроматограф газовий Кристалл 2000М | 06 | 2018 | Свідоцтво ДП «Харківстандартметрологія» №.80497/1 від 05.06.2018 |
| 19 | Електрокардіограф Юкард-200 | 06 | 2018 | Свідоцтво ДП «Харківстандартметрологія» №.85163/3 від 21.05.2018 |
| 20 | Електрокардіографи 3-х канальні (5 од.) | 06 | 2018 | Свідоцтво ДП «Харківстандартметрологія» №.85163/1; №.85163/2; №.85163/4; №.85163/5, №.85163/6 від 21.05.2018 |
| 21 | Прилад ультразвуковий скануючий ULTIMA PA (4 од .) | 06 | 2018 | Свідоцтво ДП«Харківстандартметрологія» № 85170/1; № 85170/2; № 85170/3, № 85170/4 від 24.05.2018 |
| 22 | Камера Горяєва 4-х сіткова | 06 | 2018 | Свідоцтво ДП «Харківстандартметрологія» №.03//4153від 11.06.2018 |
| 23 | Гігрометри психрометричні ВИТ-1, ВИТ-2 (45од.) | 2 кв. | 2018 | Тавро ДП «Харківстандартметрологія» |
| 24 | Гігрометри психрометричні ВИТ-1, ВИТ-2 (35 од) | 4 кв. | 2017 | Тавро ДП «Харківстандартметрологія» |
| 25 | Дозатор піпетковий фіксованого об’єму доз від 100 до 1000мкл | 06 | 2018 | Свідоцтво ДП «Харківстандартметрологія» № 04/0754 від 08.06.2018 |
| 26 | Дозатор піпетковий фіксованого об’єму 500мкл | 06 | 2018 | Свідоцтво ДП «Харківстандартметрологія» № 04/0749 від 08.06.2018 |
| 27 | Дозатор піпетковий фіксованого об’єму доз від 5 до 50мкл | 06 | 2018 | Свідоцтво ДП «Харківстандартметрологія» № 04/0751 від 08.06.2018 |
| 28 | Дозатор піпетковий фіксованого об’єму доз від 2 до 20мкл | 06 | 2018 | Свідоцтво ДП «Харківстандартметрологія» № 04/0750 від 08.06.2018 |
| 29 | Дозатор піпетковий фіксованого об’єму доз від 20 до 200мкл (2 од.) | 06 | 2018 | Свідоцтво ДП «Харківстандартметрологія» № 04/0752; № 04/0753від 08.06.2018 |
| 30 | Ареометр для урини АУ | 06 | 2018 | Свідоцтво ДП «Харківстандартметрологія» № 80627 від 25.06.2018 до 25.06.2023 |
| 31 | Манометри електроконтактні ЭКМ та мановакууметри (14 од.) | 3 кв. | 2017 | Тавро ДП «Харківстандартметрологія» |
| 32 | Манометри МТП-100 (41 од) | 3 кв. | 2017 | Тавро ДП «Харківстандартметрологія» |
| 33 | Термометр скляні технічні ТТ (5 од.) | 3 кв. | 2017 | Тавро ДП «Харківстандартметрологія» до 3 кв.2019 |
| 34 | Термометр скляні технічні ТТЖ-М (3 од.) | 3 кв. | 2017 | Тавро ДП «Харківстандартметрологія» до 3 кв.2019 |
| 35 | Термометри скляні технічні ТТП | 3 кв. | 2017 | Тавро ДП «Харківстандартметрологія» до 3 кв.2019 |
| 36 | Термометри скляні лабораторні (3 од) | 07 | 2017 | Свідоцтво ДП «Харківстандартметрологія» № 1966/33; № 1965/081 до 04.07.2020 |